## Sheet1
深圳市第三儿童医院窗帘采购项目报价单
序号 | 物资名称 | 材质参考参数 | 单位 | 预计采购数量 | 供应商报价信息
[5 empty] | 所报产品规格参数（包括但不限于规格、型号、包装数量等） | 单价 | 金额 | 品牌 | 厂家名称
1 | 布帘 | 1、聚酯纤维（混纺），其优点是挺括、抗皱、耐用、垂感好、不粘毛、耐盐酸、可高温洗涤 2、环保、透气、色泽柔和，色彩与图样丰富、保养方便， 不易变形、不褪色等 3、符合抗菌、抑菌等要求。 4、医用级面料，经久耐用，抑菌抗污、色泽鲜丽，造型更时尚美观 5、货物符合国家相关法律法规规定的GB 18401-2010 6、《纺织品 装饰用织物》标准一等品要求和GB 18401-2003 7、《国家纺织产品基本安全技术规范》标准C类产品的要求；符合国家相关法律法规规定的可达到国家防火标准《建筑材料燃烧性能分级方法》B1级。 8、甲醛含量（mg/kg）：符合《国家纺织产品基本安全规范》(GB 18401-2010)B类标准 | 米 | 2193.737
2 | 卷帘 | 1、聚酯纤维（混纺），其优点是挺括、抗皱、耐用、垂感好、不粘毛、耐盐酸、可高温洗涤 2、环保、透气、色泽柔和，色彩与图样丰富、保养方便， 不易变形、不褪色等 3、符合抗菌、抑菌等要求。 4、全系产品优选绿色环保原材料，甲醛含量优于国家标准，。 5、医用级面料，经久耐用，抑菌抗污、色泽鲜丽，造型更时尚美观 6、符合国家相关法律法规规定的GB 18401-2010 7、《纺织品 装饰用织物》标准一等品要求和GB 18401-2003 8、《国家纺织产品基本安全技术规范》标准C类产品的要求；符合国家相关法律法规规定的可达到国家防火标准《建筑材料燃烧性能分级方法》B1级。 9、甲醛含量（mg/kg）：符合《国家纺织产品基本安全规范》(GB 18401-2010)B类标准，测试方法标准GB/T 2912.1-2009 | 平方米 | 5857.3156
3 | 隔帘 | 1、聚酯纤维（混纺），其优点是挺括、抗皱、耐用、垂感好、不粘毛、耐盐酸、可高温洗涤 2、环保、透气、色泽柔和，色彩与图样丰富、保养方便， 不易变形、不褪色等 3、符合抗菌、抑菌等要求。 4、医用级面料，经久耐用，抑菌抗污、色泽鲜丽，造型更时尚美观 5、货物符合国家相关法律法规规定的GB 18401-2010 6、《纺织品 装饰用织物》标准一等品要求和GB 18401-2003 7、《国家纺织产品基本安全技术规范》标准C类产品的要求；符合国家相关法律法规规定的可达到国家防火标准《建筑材料燃烧性能分级方法》B1级。 8、抗静电静电压半衰期（HDT）/S:峰值电压（KV）≤2.0 9、甲醛含量（mg/kg）：符合《国家纺织产品基本安全规范》(GB 18401-2010)B类标准，测试方法标准GB/T 2912.1-2009 | 米 | 4963.4
4 | 轨道 | 1、轨道材质：铝合金 2、轨道滑动流畅，静音效果较好 3、轨道规格：宽≥25mm、高≥27mm，壁厚≥1.5mm,弯曲度：0.01-0.15mm之间 4、滑轮：采用原生树脂，静音效果佳，滑轮负荷范围：1KG/个~10KG/个 5、轨道封盖：采用原生树脂或不锈钢，能卡在轨道不易脱落 | 米 | 1687.36
5 | 医用轨道走珠（布帘配套）用量 |  | 个 | 1518.624
5 | 布带挂钩 |  | 米 | 7157.137